## Dickson ASW Buffer Theoretical
pH(TRIS) | pH(AMP) | T | T | S
8.5403 | 7.1148 | 10.7 | 283.85 | 28
Temperature-dependency
TRIS | pH(AMP) | T_in | T_K | S
8.5662 | 7.1365 | 10 | 283.15 | 29
8.5326 | 7.1113 | 11 | 284.15 | 29
8.4991 | 7.0861 | 12 | 285.15 | 29
8.4659 | 7.0611 | 13 | 286.15 | 29
8.4329 | 7.0362 | 14 | 287.15 | 29
8.4 | 7.0113 | 15 | 288.15 | 29
8.3674 | 6.9866 | 16 | 289.15 | 29
8.335 | 6.9619 | 17 | 290.15 | 29
8.3028 | 6.9374 | 18 | 291.15 | 29
8.2707 | 6.9129 | 19 | 292.15 | 29
8.2389 | 6.8886 | 20 | 293.15 | 29
8.2072 | 6.8643 | 21 | 294.15 | 29
8.1757 | 6.8401 | 22 | 295.15 | 29
8.1443 | 6.8161 | 23 | 296.15 | 29
8.1132 | 6.7921 | 24 | 297.15 | 29
8.0821 | 6.7682 | 25 | 298.15 | 29
Salinity-dependency
TRIS | pH(AMP) | T_in | T_K | S
8.359 | 6.9042 | 15 | 288.15 | 0
8.3604 | 6.9116 | 15 | 288.15 | 2
8.362 | 6.9189 | 15 | 288.15 | 4
8.3638 | 6.9263 | 15 | 288.15 | 6
8.3659 | 6.9337 | 15 | 288.15 | 8
8.3681 | 6.9411 | 15 | 288.15 | 10
8.3705 | 6.9485 | 15 | 288.15 | 12
8.3732 | 6.9559 | 15 | 288.15 | 14
8.3761 | 6.9632 | 15 | 288.15 | 16
8.3792 | 6.9706 | 15 | 288.15 | 18
8.3825 | 6.978 | 15 | 288.15 | 20
8.386 | 6.9854 | 15 | 288.15 | 22
8.3898 | 6.9928 | 15 | 288.15 | 24
8.3937 | 7.0002 | 15 | 288.15 | 26
8.3979 | 7.0076 | 15 | 288.15 | 28
8.4023 | 7.015 | 15 | 288.15 | 30
8.4068 | 7.0224 | 15 | 288.15 | 32
8.4117 | 7.0298 | 15 | 288.15 | 34
8.4167 | 7.0372 | 15 | 288.15 | 36

## NIST Buffer Theoretical
pH Buffer | T | pH
4
| 10 | 4 | Given T | Buffers
| 15 | 4 | 12.6 | 4
| 20 | 4 |  | 7.0496
10.1388
pH Buffer | T | pH
7 | 10 | 7.06
| 15 | 7.04
| 20 | 7.02
pH Buffer | T | pH
10 | 10 | 10.17
| 15 | 10.11
| 20 | 10.05

## NIST T-Response
NIST 10
Analyzer pH | Analyzer T
10.1 | 15.4
10.09 | 16.4
10.08 | 18
10.07 | 18.6
10.06 | 19.3
10.05 | 20.5
10.04 | 22
10.03 | 23.2
Stated pH(T) over 10<T<20:
slope: | -0.012
intercept: | 10.29
NIST 7
Analyzer pH | Analyzer T
16 | 7.02
17 | 7.01
18.6 | 7
23 | 6.99
Stated pH(T) over 10<T<20:
slope: | -0.004
intercept: | 7.1

## Honeywell Nernst
R | R/F | ln10 | Rln10/F |  | Slope | Offset | Msmt. T | ATC | Ideal | T-Adj cal-S
0.0019859 | 8.6118e-05 | 2.3026 | 0.00019829 |  | 0.986 | -0.17 | 13.4 | 0.0023002 | 59.1213 | 56.821
T | K | RTln10/F | pH1 | pH2 | DpH | DV | ideal-s | cal-s |  | pH | mV
5 | 278.15 | 0.055155 | 7.08 | 10.23 | 3.15 | 0.17374 | 0.055155 | 0.054383 |  | -0.17 | 397.7473
6 | 279.15 | 0.055354 | 7.076 | 10.218 | 3.142 | 0.17392 | 0.055354 | 0.054579 |  | 0.83 | 340.9263
7 | 280.15 | 0.055552 | 7.072 | 10.206 | 3.134 | 0.1741 | 0.055552 | 0.054774 |  | 1.83 | 284.1052
8 | 281.15 | 0.05575 | 7.068 | 10.194 | 3.126 | 0.17428 | 0.05575 | 0.05497 |  | 2.83 | 227.2842
9 | 282.15 | 0.055949 | 7.064 | 10.182 | 3.118 | 0.17445 | 0.055949 | 0.055165 |  | 3.83 | 170.4631
10 | 283.15 | 0.056147 | 7.06 | 10.17 | 3.11 | 0.17462 | 0.056147 | 0.055361 |  | 4.83 | 113.6421
11 | 284.15 | 0.056345 | 7.056 | 10.158 | 3.102 | 0.17478 | 0.056345 | 0.055556 |  | 5.83 | 56.821
12 | 285.15 | 0.056543 | 7.052 | 10.146 | 3.094 | 0.17495 | 0.056543 | 0.055752 |  | 6.83 | 0
13 | 286.15 | 0.056742 | 7.048 | 10.134 | 3.086 | 0.1751 | 0.056742 | 0.055947 |  | 7.83 | -56.821
14 | 287.15 | 0.05694 | 7.044 | 10.122 | 3.078 | 0.17526 | 0.05694 | 0.056143 |  | 8.83 | -113.6421
15 | 288.15 | 0.057138 | 7.04 | 10.11 | 3.07 | 0.17541 | 0.057138 | 0.056338 |  | 9.83 | -170.4631
16 | 289.15 | 0.057337 | 7.036 | 10.098 | 3.062 | 0.17556 | 0.057337 | 0.056534 |  | 10.83 | -227.2842
17 | 290.15 | 0.057535 | 7.032 | 10.086 | 3.054 | 0.17571 | 0.057535 | 0.056729 |  | 11.83 | -284.1052
18 | 291.15 | 0.057733 | 7.028 | 10.074 | 3.046 | 0.17586 | 0.057733 | 0.056925 |  | 12.83 | -340.9263
19 | 292.15 | 0.057931 | 7.024 | 10.062 | 3.038 | 0.176 | 0.057931 | 0.05712 |  | 13.83 | -397.7473
20 | 293.15 | 0.05813 | 7.02 | 10.05 | 3.03 | 0.17613 | 0.05813 | 0.057316
21 | 294.15 | 0.058328 | 7.016 | 10.038 | 3.022 | 0.17627 | 0.058328 | 0.057511
22 | 295.15 | 0.058526 | 7.012 | 10.026 | 3.014 | 0.1764 | 0.058526 | 0.057707
23 | 296.15 | 0.058725 | 7.008 | 10.014 | 3.006 | 0.17653 | 0.058725 | 0.057903
24 | 297.15 | 0.058923 | 7.004 | 10.002 | 2.998 | 0.17665 | 0.058923 | 0.058098
25 | 298.15 | 0.059121 | 7 | 9.99 | 2.99 | 0.17677 | 0.059121 | 0.058294
N(T) slope | 0.00019829
N(T) intercept | 0.054164
Temp | 12.8 | Temp | 15.35 | Temp | 22.9 | Temp | 29.05
Slope Cor | 0.983 | Slope Cor | 0.978 | Slope Cor | 0.985 | Slope Cor | 0.986
Offset | -0.06 | Offset | -0.08 | Offset | -0.07 | Offset | -0.09
slope | -58.1162 | slope | -57.8206 | slope | -58.2344 | slope | -58.2936
pH | mV | pH | mV | pH | mV | pH | mV
-0.06 | 406.8134 | -0.08 | 404.7441 | -0.07 | 407.6411 | -0.09 | 408.0549
0.94 | 348.6972 | 0.92 | 346.9235 | 0.93 | 349.4066 | 0.91 | 349.7614
1.94 | 290.581 | 1.92 | 289.1029 | 1.93 | 291.1722 | 1.91 | 291.4678
2.94 | 232.4648 | 2.92 | 231.2824 | 2.93 | 232.9378 | 2.91 | 233.1742
3.94 | 174.3486 | 3.92 | 173.4618 | 3.93 | 174.7033 | 3.91 | 174.8807
4.94 | 116.2324 | 4.92 | 115.6412 | 4.93 | 116.4689 | 4.91 | 116.5871
5.94 | 58.1162 | 5.92 | 57.8206 | 5.93 | 58.2344 | 5.91 | 58.2936
6.94 | 0 | 6.92 | 0 | 6.93 | 0 | 6.91 | 0
7.94 | -58.1162 | 7.92 | -57.8206 | 7.93 | -58.2344 | 7.91 | -58.2936
8.94 | -116.2324 | 8.92 | -115.6412 | 8.93 | -116.4689 | 8.91 | -116.5871 |  | 0.55556
9.94 | -174.3486 | 9.92 | -173.4618 | 9.93 | -174.7033 | 9.91 | -174.8807
10.94 | -232.4648 | 10.92 | -231.2824 | 10.93 | -232.9378 | 10.91 | -233.1742
11.94 | -290.581 | 11.92 | -289.1029 | 11.93 | -291.1722 | 11.91 | -291.4678
12.94 | -348.6972 | 12.92 | -346.9235 | 12.93 | -349.4066 | 12.91 | -349.7614
13.94 | -406.8134 | 13.92 | -404.7441 | 13.93 | -407.6411 | 13.91 | -408.0549
Calibration T | Calibration Slope
12.8 | -58.1162 | -0.06
15.35
22.9 | -58.2344 | -0.07
29.05 | -58.2936 | -0.09
Nernst(T)
slope: | -0.010993 | -0.0017616
intercept: | -57.9775 | -0.035312
-0.275
-58.29
0.98529

## Thermistor-response
| Bath 1 | Bath 1
To= | 9.5 | Time, s | Time, s | Temp, C | Fit
Tf= | 11.5 | 0 | 0:00 | 9.5 | 9.5
|  | 5 | 0:05 | 9.5 | 9.5615
Tau | 160 | 10 | 0:10 | 9.5 | 9.6212
|  | 20 | 0:20 | 9.9 | 9.735
|  | 25 | 0:25 | 10 | 9.7893
|  | 32 | 0:32 | 10.1 | 9.8625
|  | 45 | 0:45 | 10.2 | 9.9903
|  | 58 | 0:58 | 10.3 | 10.1081
|  | 74 | 1:14 | 10.4 | 10.2406
|  | 95 | 1:35 | 10.5 | 10.3955
|  | 117 | 1:57 | 10.6 | 10.5374
|  | 145 | 2:25 | 10.7 | 10.6919
|  | 172 | 2:52 | 10.8 | 10.8174
|  | 207 | 3:27 | 10.9 | 10.9515
|  | 255 | 4:15 | 11 | 11.0937
|  | 277 | 4:37 | 11.1 | 11.1459
|  | 329 | 5:29 | 11.2 | 11.2441
|  | 440 | 7:20 | 11.3 | 11.3721
|  | 501 | 8:21 | 11.4 | 11.4127
|  | 646 | 10:46 | 11.5 | 11.4647
| Bath 2 | Bath 2
To= | 11.8 | Time, s | Time, s | Temp, C | Fit
Tf= | 21.1 | 0 | 0:00 | 11.8 | 11.8
|  | 15 | 0:15 | 12.4 | 12.6323
Tau | 160 | 21 | 0:21 | 14.1 | 12.9439
|  | 32 | 0:32 | 15 | 13.4858
|  | 38 | 0:38 | 15.3 | 13.766
|  | 52 | 0:52 | 15.8 | 14.3805
|  | 59 | 0:59 | 16 | 14.6681
|  | 70 | 1:10 | 16.3 | 15.0955
|  | 75 | 1:15 | 16.5 | 15.2802
|  | 85 | 1:25 | 16.8 | 15.6328
|  | 95 | 1:35 | 17 | 15.9641
|  | 114 | 1:54 | 17.4 | 16.5391
|  | 130 | 2:10 | 17.7 | 16.9732
|  | 145 | 2:25 | 17.9 | 17.3425
|  | 159 | 2:39 | 18.1 | 17.6573
|  | 167 | 2:47 | 18.2 | 17.8252
|  | 178 | 2:58 | 18.3 | 18.0428
|  | 198 | 3:18 | 18.5 | 18.402
|  | 208 | 3:28 | 18.6 | 18.5655
|  | 221 | 3:41 | 18.7 | 18.7632
|  | 233 | 3:53 | 18.8 | 18.9321
|  | 243 | 4:03 | 18.9 | 19.0634
|  | 258 | 4:18 | 19 | 19.2457
|  | 273 | 4:33 | 19.1 | 19.4116
|  | 303 | 5:03 | 19.2 | 19.7003
|  | 321 | 5:21 | 19.3 | 19.8492
|  | 339 | 5:39 | 19.5 | 19.9823
|  | 353 | 5:53 | 19.6 | 20.076
|  | 371 | 6:11 | 19.7 | 20.1849
|  | 391 | 6:31 | 19.8 | 20.2924
|  | 403 | 6:43 | 19.9 | 20.3508
|  | 436 | 7:16 | 20 | 20.4904
|  | 455 | 7:35 | 20.2 | 20.5587
|  | 463 | 7:43 | 20.3 | 20.5851
|  | 481 | 8:01 | 20.4 | 20.6399
|  | 524 | 8:44 | 20.5 | 20.7483
|  | 556 | 9:16 | 20.6 | 20.8121
|  | 596 | 9:46 | 20.7 | 20.8757
|  | 654 | 10:54 | 20.8 | 20.9439
|  | 716 | 11:56 | 20.9 | 20.9941
|  | 823 | 13:43 | 21.1 | 21.0457
| Bath 3 | Bath 3
To= | 26.1 | Time, s | Time, s | Temp, C | Fit
Tf= | 12.2 | 0 | 0:00 | 26.1 | 26.1
|  | 10 | 0:10 | 24.9 | 24.7772
Tau | 100 | 26 | 0:26 | 22.4 | 22.9176
|  | 30 | 0:30 | 21.9 | 22.4974
|  | 38 | 0:38 | 21.5 | 21.7057
|  | 47 | 0:47 | 20.4 | 20.8875
|  | 56 | 0:56 | 20 | 20.1398
|  | 63 | 1:03 | 19.4 | 19.603
|  | 125 | 2:05 | 17.9 | 16.1824
|  | 133 | 2:13 | 17.3 | 15.8762
|  | 142 | 2:22 | 16.8 | 15.5598
|  | 150 | 2:30 | 16.5 | 15.3015
|  | 158 | 2:38 | 16.1 | 15.0631
|  | 173 | 2:53 | 15.8 | 14.6643
|  | 188 | 3:08 | 15.5 | 14.321
|  | 205 | 3:25 | 15.2 | 13.9894
|  | 221 | 3:41 | 15 | 13.7248
|  | 228 | 3:48 | 14.6 | 13.6218
|  | 239 | 3:59 | 14.2 | 13.4737
|  | 255 | 4:15 | 13.4 | 13.2853
|  | 265 | 4:25 | 13.3 | 13.1821
|  | 278 | 4:38 | 13.2 | 13.0623
|  | 290 | 4:50 | 13.1 | 12.9648
|  | 304 | 5:04 | 13 | 12.8649
|  | 315 | 5:15 | 12.9 | 12.7956
|  | 330 | 5:30 | 12.8 | 12.7127
|  | 345 | 5:45 | 12.7 | 12.6413
|  | 366 | 6:06 | 12.6 | 12.5577
|  | 388 | 6:28 | 12.5 | 12.487
|  | 408 | 6:48 | 12.4 | 12.435
|  | 437 | 7:17 | 12.3 | 12.3759
|  | 468 | 7:48 | 12.2 | 12.329